臺中市建築物室內裝修審查機構作業事項規範

中華民國100年1月26日府授都建字第0991003545函訂定

中華民國100年7月11日府授都管字第1000132882號函修正第11點

中華民國103年11月25日府授都管字第1030243308號函修正

一、臺中市政府(以下簡稱本府)依建築物室內裝修管理辦法(以下簡稱本辦法)第七條第二項規定訂定本規範。

二、本規範用詞定義如下:

(一)審查機構，係指經內政部指定置有審查人員執行室內裝修審核及查驗業務之臺中市建築師公會、臺中縣建築師公會或專業技術團體，並經本府都市發展局(以下簡稱都發局)核備而得於臺中市(以下簡稱本市)執行業務者。

(二)簡易室內裝修，係指依本辦法第三十三條規定申請室內裝修建築物。

三、本府委由審查機構辦理室內裝修之圖說審核及竣工查驗，應由雙方訂定契約，明定雙方權利、義務及責任之劃分。

四、審查機構辦理室內裝修之圖說審核及竣工查驗應依本辦法第七條第一項及本規範規定，擬訂作業事項並載明工作內容與應負之責任及義務，報請都發局核備。

五、除休閒娛樂服務業及電子遊戲場業外，申請簡易室內裝修之建築物，其申辦程序如下：

(一)裝修圖說由依法登記開業之建築師或室內裝修業專業設計技術人員簽章負責，免申請室內裝修圖說審核。如涉及分間牆變更者，應依本辦法第二十五條規定辦理。

(二)消防安全設備於申報施工及工程完竣審查時，由消防設備師或消防安全設備設計監造暫行人員簽證負責，免送本府消防局(以下簡稱消防局)審查。

(三)施工完竣後由營造業專任工程人員或室內裝修專業施工技術人員查驗簽章。

前項第二款簽證文件副本應送消防局備查。

六、審查機構辦理室內裝修圖說審核及竣工查驗，應指派具有本辦法規定審查人員資格者為之，並應將審查人員造冊送都發局備查。

七、審查機構於本市設有分支機構者，得以各該分支機構為受理申請單位辦理圖說審核及竣工查驗。但應以審查機構名義行之。

八、室內裝修圖說審核及竣工查驗作業流程如附表一、附表二。

簡易室內裝修圖說審核及竣工查驗作業流程如附表三、附表四。

九、審查機構圖說審核，應依下列辦理：

（一）申請書圖文件應齊全。

（二）室內裝修及使用材料應符合建築技術規則之規定。

（三）防火避難設施、消防設備、防火區劃及主要構造應符合規定，不得有破壞或妨害情形。

十、審查機構竣工查驗，應依下列辦理：
（一）現場查核與圖說相符。
（二）使用之防火材料應附具檢測合格之證明文件及出廠證明。

符合本規範第五點規定者，經審核其申請文件齊全後，發給室內裝修合格證明，得免現場查核，必要時應依前項規定辦理。

十一、本辦法第二十七條所定改正期限為六個月；第三十二條第三項所定修改期限為三個月。

十二、室內裝修施工期限自核發施作許可函起六個月為限，申請人因故未能如期完工時，得於期限屆滿前申請展期六個月，並以一次為限；未依規定申請展期或已逾展期期限仍未完工者，其許可文件自期限屆滿之日起，失其效力。但因工程鉅大或情形特殊，經都發局核可者，不在此限。

十三、審查機構應設審查小組，就所受理申請案(審核圖說及竣工查驗)實施複查，每半年複查一次，其複查件數不得少於總申請案之十分之一，複查結果應報都發局備查。

十四、室內裝修相關書表，依內政部訂頒之格式辦理；必要時審查機構得報請都發局補充之。

十五、都發局得就審查機構審核及查驗合格之案件實施抽查。

附表一、申請圖說審核階段作業流程

建築物起造人、所有權人或使用人提出申請

審查機構掛號受理

審核(初審)

駁回

NO

無法改正

NO

當日可改正

審核(複審)

NO

O.K

O.K

O.K

(原審查人員於3個工作日內複審完畢或配合申請人於期限內完成─日期註明於改正通知內)

NO

駁回(逾期或修正後仍不合格應通知申請人辦理退件)

校對副本一式二份

轉送都發局核發「准予施作許可函」(自發函日起算施工期限)

當日無法改正

附表二、申請竣工查驗階段作業流程

建築物起造人、所有權人或使用人提出申請

審查機構掛號受理

查驗(初驗)

駁回(涉及變更設計)

NO

無法改正

NO

當日可改正

查驗(複驗)

NO

O.K

O.K

O.K

(原查驗人員配合申請人於期限內完成─日期註明於改正通知內)

NO

駁回(逾期或修正後仍不合格應通知申請人辦理退件)

校對副本一式二份

轉送都發局核發

「室內裝修許可證」

當日無法改正

附表三、簡易室內裝修圖說審核階段作業流程

建築物起造人、所有權人或使用人申報施工

審查機構檢視是否

符合簡易室修

不受理

NO

都發局檢視是否

符合簡易室修

不受理

NO

O.K

O.K

審查機構掛號受理

都發局掛號受理

副本一式二份

副本一式二份

都發局核發「施工許可證」

(自發函日起算施工期限)

附表四、簡易室內裝修竣工查驗階段作業流程

建築物起造人、所有權人或使用人竣工審查

審查機構掛號受理

駁回

無法改正

NO

審查

都發局掛號受理

NO

NO

駁回(逾期或修正後仍不合格應通知申請人辦理退件)

校對副本一式二份

都發局核發

「室內裝修許可證」

O.K

NO

當日可改正

O.K

當日無法改正

審查(復審)

O.K

審查

駁回(逾期或修正後仍不合格應通知申請人辦理退件)

校對副本一式二份

無法改正

NO

NO

O.K

NO

NO

當日可改正

O.K

審查(復審)

O.K

當日無法改正